## Troškovnik
Prilog II - TROŠKOVNIK - SPECIFIKACIJA ROBE
Naručitelj: SVEUČILIŠTE U SPLITU |  |  |  |  | prosinac, 2025.
STUDENTSKI CENTAR SPLIT
| CVITE FISKOVIĆA 3 |  |  |  | Prilog II
OIB: 25975412650
Evid.br. 315/2025
PREDMET NABAVE: Izrada nadstrešnice
(dobava, isporuka i montaža)
za potrebe Studentskog centra Split
Jedinična cijena (bez Pdv-a) u EUR
Rb | SPECIFIKACIJA RADOVA | Jed. mj | Točna količina |  | Ukupna cijena (bez Pdv-a) u EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 x 5)
1. | Izrada, dostava i montaža čelične nadstrešnice sa pokrovom od trapeznog lima, uljučujući opšave i oluke, okvirna dimenzija 25 m2 Konstrukcija nadstrešnice • tip: čelična samostojeća konstrukcija / polunaslonjena konstrukcija • materijal: konstrukcijski čelik S235JR (S355) • zaštita: vruće cinčanje (pocinčavanje) + završna boja (opcijski) • profil stupa: kvadratna cijev min. 100×100×4 mm • profil greda: kvadratna cijev min. 100×50×3 mm Krovni pokrov • materijal: trapezni lim • debljina: ≥ 0,50 mm • zaštita: pocinčani ili plastificirani • boja: po RAL-u (određuje naručitelj) Odvodnja • oluci: čelični ili PVC • opšavi: limeni, plastificirani • ukupna površina: cca 25 m² točne dimenzije utvrditi na licu mjesta. • minimalna visina prednjeg ruba: 2,20–2,40 m • visina stražnjeg ruba ovisno o nagibu (5–10%) • ukupan nagib krova: prema položaju odvodnje Ostali radovi • izrada, dovoz i montaža kompletne konstrukcije • isporuka i montaža pokrova • isporuka i montaža oluka i opšava | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude bez PDV-a u EUR (brojkama): |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a u EUR (brojkama): |  |  |  |  | 0
Ukupna cijena sa PDV-om u EUR (brojkama): |  |  |  |  | 0
U ukupnu cijenu treba biti uključena dobava, isporuka i montaža na adresu naručitelja (restoran Stop na Fesb-u, Ruđera Boškovića 32, Split) , izrada radioničkog nacrta, sve pripreme, materijal, rad, transport, montaža, ispitivanje stabilnosti konstrukcije i završni radovi.
U__________, ___________prosinca 2025. god. |  |  | ____________________________
potpis i pečat ponuditelja
STUDENTSKI CENTAR U SPLITU
Cvite Fiskovića 3, 21 000 Split
www.scst.hr
Telefon: 021/361-853 i 021/362-946
Faks: 021/362-770
protokol@scst.hr